铜基新材料项目熔炼精矿库区域配料车间

旋挖成孔灌注桩工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2023-15

发布日期：2023年06月30日

- 招标条件

- 1、项目名称：铜基新材料项目熔炼精矿库区域配料车间旋挖成孔灌注桩工程招标文件

- 2、招 标 人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：铜陵市经济技术开发区西部园区。

- 2、工作内容：

- 1）钻机进场退场、就位、提钻、钢护筒护壁、泥浆护壁、清孔（沉渣）、成孔检测、钢筋笼制作安装及吊车下笼；

- 2）砼（或水下砼）浇筑；

- 3）泥浆泵、泥浆排放（施工场地范围内的指定地点），挖坑沟及挖机配合、废弃泥浆清运；

- 4）安拆泥浆循环系统并造浆（包括泥浆池开挖及池内护壁，泥浆专用黄泥土及其他所需辅料购运等）；

- 5）施工期间的安全文明施工及其他所需工作内容的措施费用；

- 6）桩基检测所需用工。

- 3、招标范围：

- ①处理后的地基承载力特征值不小于150KPa；

- ②旋挖成孔灌注桩单桩竖向承载力不小于2000KN。

- (二)主要工程量：旋挖成孔灌注桩：桩径800mm，桩长≥26米，单桩竖向承载力≥2000KN，桩端持力层为（8）层中风化砂岩，砼强度等级C30/P8，砼保护层55mm，配筋：纵向主筋12C16，螺旋箍筋A8@100/200，加劲箍筋C16@2000。数量：200根。

- 结算以实际发生为准。

4、机械要求：进场成孔机械设备两套。

5、计划工期：30日历天。

4、质量标准：合格,安全无事故。

5、最高投标限价： 1352000.00元（含9%增值税）。

6、承包方式：包工包辅材（钢筋、砼甲供，辅材是指除钢筋和砼以外的所有材料）。

三、投标人资格要求（资格审核）

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（地基基础工程专业承包资质壹级）、安全生产许可证等复印件。

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书。

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2023年07月05日止，潜在投标人到铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2023年07月06日09时00分

送达地点：安徽省铜陵市黄山大道南段879号铜冠建安公司四楼经营部

收 件 人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

2、项目管理部门：一事业部 联系人：周朝辉   联系电话：13955901389

3、项目招标部门：经营部     联系人：刘芬     联系电话：13866502724